## Report2020
Testo109 | Testo176 | Testo67 | Testo177 | NumCamp | Indirizzo | Indi | DataRapporto | Testo161 | DescrizioneCamp | LuogoPrelievo | IDPrelevatore | Data_e_ora_Prelievo | ProcCampionam | IdentiCampetc | DataRicevimento | DataInizioAnalisi_ | CondAmb | DataFineAnalisi | DS | LimiteRilevabilità | LimiteQuantificazione | LMax | Nota_P3 | Nota_P4 | Note | Descrizione | tblDettaglioCampione.Risultato | IncMisura | LimitiFiduciali | Recupero | UM | NomeMetodo | Asterisco | N_NotaRecup | NomeNorma_0
[9 empty] | ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24H) Routine Acque reflue da Calendario 2024 | RACALMUTO | Marchese Ragona Domenico Personale Aica | 05/09/2024 11:58 | IT.01 rev.05* | RFL2471 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 14,7 | 2024-09-18
Risultati analitici del settore di Chimica
[22 empty] | Non percettibile con diluizione 1:20 |  |  |  | Colore | Non percettibile con diluizione 1:20 |  |  |  | -- | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[22 empty] | Non deve essere causa di molestie |  |  |  | Odore | Non è causa di molestie |  |  |  | -- | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[22 empty] | Assenti |  |  |  | Materiali grossolani | Assenti |  |  |  | -- | APAT CNR IRSA 7010 C | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[21 empty] | 9 | 25 |  |  |  | Solidi sospesi totali | < LOQ |  |  |  | mg/l | APAT CNR IRSA 2090 B | * |  | Tabella 4 all.5 D.LGS 152/06
[21 empty] | 133 | -- |  |  | 16 | Conducibilità | 1267 |  |  |  | µS/cm a 20°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
[22 empty] | 5,5-9,5 |  |  | 19 | pH (4 ÷ 10 unità di pH) | 7,9 |  |  |  | Unità pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |  |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[21 empty] | 0.05 | = 0,20 |  |  | 16 | Cloro attivo libero | < LOQ |  |  |  | mg/l | APAT CNR IRSA 4080 | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[21 empty] | 5 | 20 |  |  |  | BOD5 | < LOQ |  |  |  | mg O2/l | Hach 10230 | * |  | Tabella 4 all.5 D.LGS 152/06
[21 empty] | 30 | 100 |  |  |  | COD | < LOQ |  |  |  | mg/L O2 | ISO 15705 | * |  | Tabella 4 all.5 D.LGS 152/06
[21 empty] | 2 | -- |  |  |  | Azoto Ammoniacale | < LOQ |  |  |  | mg/L NH4 | ISO 7150-1 | *
[21 empty] | 0.04 | -- |  |  |  | Azoto nitroso | < LOQ |  |  |  | mg N/L | UNI EN ISO 10304-1 | *
[21 empty] | 0.23 | -- |  |  |  | Azoto nitrico | 19 |  |  |  | mg N/L | UNI EN ISO 10304-1 | *
[21 empty] | 0.1 | -- |  |  |  | Fosforo totale | 3,8 |  |  |  | mg/L P | UNI EN ISO 10304-1 | *
Risultati analitici del settore di Chimica
[21 empty] | 1 | = 1200 |  |  |  | Cloruro | 158 |  |  |  | mg/l Cl | UNI EN ISO 10304-1 | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[21 empty] | 1 | = 1000 |  |  |  | Solfati | 202 |  |  |  | mg/L SO4 | UNI EN ISO 10304-1 | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[21 empty] | 0.1 | = 2 |  |  |  | Tensioattivi totali | 0,5 |  |  |  | mg/l |  | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06
[21 empty] | 5 | = 20 |  |  |  | Oli e grassi animali e/o vegetali | < LOQ |  |  |  | mg/L | APAT CNR IRSA 5160/A1 | * |  | Tabella 3 all.5 D.Lgs. 152/06